拟采购仪器设备清单

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土收缩膨胀仪 | HPS-540 |  | 1套 |  |  |  | 外加剂 |
| 2 | 模具 | 100*100*515mm |  | 1套 |  |  |  | 外加剂 |
| 3 | 贯入阻力仪 | HG-1000 |  | 1套 |  |  |  | 外加剂 |
| 4 | 混凝土含气量测定仪 | HC-7L |  | 1套 |  |  |  | 外加剂 |
| 5 | 弯折板 | DWZ-120 |  | 1套 |  |  |  | 防水卷材 |
| 6 | 环境箱 | （-45℃） |  | 1套 |  |  |  | 完全达到-45℃。防水卷材 |
| 7 | 带盖称量瓶 | φ25mm×65mm |  | 1套 |  |  |  | 水泥基渗透结晶型防水材料 |
| 8 | 筛子 | 0.63mm |  | 1套 |  |  |  | 水泥基渗透结晶型防水材料 |
| 9 | 干燥时间试验器 | QGZ |  | 1套 |  |  |  | 腻子粉 |
| 10 | 万能材料试验机 | 0~20KN | 山东迈捷试验设备有限公司 | 1套 |  |  |  | 包含5kn传感器，1kn传感器，电脑控制，大变形。腻子粉网格布、粘结砂浆、抹面砂浆 |
| 11 | 砂纸 | 0号（120目） | / | 1套 |  |  |  |  |
| 12 | 测量仪 |  |  | 1套 |  |  |  | 包含试模（40*40*140）限制膨胀率 |
| 13 | 砂浆回弹仪 | HT-20A | 北京海创高科科技有限公司 | 2台 |  |  |  |  |
| 14 | 砖用回弹仪 | HT-75A | 北京海创高科科技有限公司 | 1台 |  |  |  |  |
| 15 | 砂浆回弹仪率定钢砧N=74±2 | HC-GZ2 | 北京海创高科科技有限公司 | 1台 |  |  |  |  |
| 16 | 一体式钢筋探测仪 | HC-GY71S | 北京海创高科科技有限公司 | 1台 |  |  |  |  |
| 17 | 裂缝宽度检测仪 |  |  | 1台 |  |  |  |  |
| 18 | 手持激光测距仪 | SW-M40 |  | 2台 |  |  |  |  |
| 19 | 一体式楼板测厚仪 | HC-HD91 | 北京海创高科科技有限公司 | 1台 |  |  |  |  |
| 20 | 南方全站仪 | NTS-391 | 广州南方 | 1台 |  |  |  | 主机脚架1付、单棱镜2套、棱镜脚架1付，2米对中杆1付、对中杆脚架1付 |
| 21 | 电子水准仪 | DL2003 | 广州南方 | 1台 |  |  |  | 主机脚架1付、3米铟钢尺1付、塔尺1付 |
| 22 | 对讲机 |  |  | 2台 |  |  |  |  |
| 23 | 电锤（冲击钻） |  |  | 1台 |  |  |  | 包含各种型号钻头 |
| 24 | 电子天平 | 500g/0.01g |  | 1台 |  |  |  |  |

- 必须满足行业标准。

- 仪器设备出厂供货单位须提供仪器设备计量检定/校准证书、合格证、保修卡、说明书等配件及其他。

- 仪器设备到场由供货单位安装调试并运行正常。

- 设备报价包含设备整套硬件及软件包含各种配件及工具，不仅限于以上要求的硬件及软件，设备安装及调试。

后期如有配件缺少必须由供货商免费配备。